Таблица несовместимости реактивов

| Группа | № п\п | Вещество | Несовместимые с ним реактивы |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 1 | Ацетон, гексан | HNO3, КМnО4, К2Сr2O7 |
|  | 2 | Бутиловый и изобутиловый спирт | КМnО4, К2Сr2O7 |
|  | 3 | Глицерин | КМnО4, К2Сr2O7 |
|  | 4 | Метиламин | Концентрированные кислоты |
|  | 5 | Уксусно - этиловый эфир | КМnО4, К2Сr2O7 |
|  | 6 | Формалин | КМnО4, К2Сr2O7 |
|  | 7 | Циклогексан | КМnО4 в смеси с H2SO4 |
|  | 8 | Этиленгликоль | КМnО4, К2Сr2O7 |
| V | 1 | Mg | Вг2, I2, кислоты, нитраты, соли аммония |
|  | 2 | S | КМnО4 |
|  | 3 | Ркр | КМnО4, нитраты, хроматы |
| VIII | 1 | Zn – пыль | Вг2, I2, соли аммония, NH3 – 25% -водный |
|  | 2 | МnО2 | Соляная кислота, пероксид |
|  | 3 | (NH4)2CO3, (NH4)2SO4, NH4CNS, NH4CI | Zn – пыль |
|  | 4 | MnSO4, MnCl2 | 30% - ный раствор H2O2 |
|  | 5 | HNO3 | Металлы, органические соединения |
|  | 6 | H2SO4 | Активные металлы, Н2О, КМnО4 |
|  | 7 | HCl | KMnO4, Na2S, CaC2 |
|  | 8 | CH3COOH | КМnО4, щелочные металлы, СаС2 |

Таблица несовместимости реактивов

| Группа | № п\п | Вещество | Несовместимые с ним реактивы |
| --- | --- | --- | --- |
| II | 1 | Li, Na, Ca | Вода, Br2, I2, растворы кислот |
|  | 2 | СаС2 | Вода, растворы кислот |
| VI | 1 | NH4NO3, KNO3, NaNO3, AgNО3 | Щелочи, S, Р, металлы |
|  | 2 | KMnO4 | H2O2, Pкр., S |
| VII | 1 | Br2 | Щелочные металлы, Ca, Al, Zn – пыль |
|  | 2 | I2 | Водный раствор NH3, Zn – пыль |
|  | 3 | NH3 - 25% - водный | I2, Zn – пыль |
|  | 4 | КОН, NaOH - гран. | Кислоты |
|  | 5 | CaO, Ca(OH)2 | Концентрированные кислоты, соли аммония |
|  | 6 | Хроматы и дихроматы калия и аммония | S, Ркр., органические соединения |
|  | 7 | К3 [Fe(CN)6], K4 [Fe(CN)6] | Кислоты |
|  | 8 | Na2S • 9H2O | Все кислоты любой концентрации |
|  | 9 | Муравьиная кислота | HNO3, H2SO4, другие окислители |
|  | 10 | Диэтиловый эфир | К2Сr2O7, КМnО4 |
|  | 11 | Изоамиловый спирт | К2Сr2O7, КМnО4 |
|  | 12 | Масляная кислота | KMnO4, K2Cr2O7 |
|  | 13 | Уксусно-изоамиловый эфир | КМnО4, К2Сr2O7 |