Приложение 6

Примерный план пожаротушения в кабинете (лаборатории) химии

| Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- |
| Сообщение о пожаре | Вызвать пожарную команду по телефону 01 или с посыльным, оповестить администрацию школы о пожаре. Отключить газ, электроэнергию, выключить вентиляцию, приготовиться вынести ящик с ЛВЖ и кинопленку. Привести в готовность первичные средства пожаротушения | Староста класса, члены ЮДПД Лаборант, учитель химии |
| Эвакуация учащихся из загоревшегося помещения | Успокоить учащихся и предотвратить панику. Вывести учащихся по коридорам и лестницам в соответствии с планом эвакуации на улицу или в помещение, где нет огня | Учитель химии, лаборант |
| Проверка полноты эвакуации | Проверить учащихся класса по численности и по списку | Учитель химии |
| Размещение эвакуированных учащихся | В зимнее время разместить в (указать помещение). | Администрация школы |
|  | В летнее время разместить в (указать помещение) |  |
| Организация тушения пожара первичными средствами | С помощью членов ЮДПД организовать оцепление горящих помещений. Тушение пожара с помощью подручных средств. Выделение посыльных для встречи пожарной команды и указания кратчайших и удобных подходов к очагу пожара | Члены ЮДПД, сотрудники школы |
| Участие в тушении пожара по прибытии пожарной команды | Указать представителям пожарной охраны кратчайшие пути к очагу пожара внутри здания. Указать пожарным помещения, где могут находиться люди, а также место, где в кабинете химии имеются запасы реактивов (если не удалось вынести) | Члены ЮДПД, учитель химии, администрация школы |